## Lipid_Calibration
| parameter | values
0 | A | 140.203
1 | t0 | 4.8927
2 | B | 0.90681
| calibrant | mz | Drift Time | Lit CCS | Cal CCS | Residuals
0 | PC 10:0 | 566.3763 | 6.44 | 245.4 | 244.54 | -0.35
1 | PC 12:0 | 622.4391 | 7.19 | 258.4 | 258.64 | 0.093
2 | PC 14:0 | 678.5059 | 7.89 | 270.4 | 271.71 | 0.484
3 | PC 16:1 | 730.5306 | 8.2 | 278.7 | 277.28 | -0.51
4 | PC 18:1-14:0 | 732.5531 | 8.41 | 281.1 | 281.31 | 0.075
5 | PE 10:0 | 524.3298 | 5.85 | 233 | 233.4 | 0.172
6 | PE 12:0 | 580.3951 | 6.56 | 246.7 | 246.75 | 0.02
7 | PE 14:0 | 636.4617 | 7.24 | 259.2 | 259.48 | 0.108
8 | PE 16:1 | 688.4876 | 7.45 | 263.8 | 263.11 | -0.262
9 | PE 16:0 | 692.517 | 7.91 | 271.5 | 271.98 | 0.177

## SmallMolecule_Calibration
| parameter | values
0 | A | 580.3391
1 | t0 | -0.44793
2 | B | 0.43335
| calibrant | mz | Drift Time | Lit CCS | Cal CCS | Residuals
0 | Acetaminophen_H | 152.0677 | 1.73 | 131.4 | 132.02 | 0.472
1 | L-Histidine_H | 156.0755 | 1.72 | 132.1 | 131.3 | -0.606
2 | Caffeine_H | 195.0867 | 1.97 | 140.2 | 139.8 | -0.285
3 | Carnosine_H | 227.111 | 2.33 | 150.8 | 152.03 | 0.816
4 | Carnosine_Na | 249.0972 | 2.44 | 154.5 | 155.07 | 0.369
5 | AMP_H | 348.0722 | 3 | 171.5 | 170.21 | -0.752
6 | Sucrose_Na | 365.1065 | 3.11 | 173.9 | 173.07 | -0.477
7 | SAM_H | 399.1421 | 3.63 | 185.6 | 186.52 | 0.496

## Peptide_z=1_Calibration
| parameter | values
0 | A | 560.8387
1 | t0 | -0.5249
2 | B | 0.47489
| calibrant | mz | Drift Time | Lit CCS | Cal CCS | Residuals
0 | Poly-DL-(alanine)5 | 374.2028 | 3.39 | 180.3 | 180.2 | -0.055
1 | Poly-DL-(alanine)6 | 445.2394 | 3.92 | 194 | 194.31 | 0.16
2 | Poly-DL-(alanine)7 | 516.2733 | 4.53 | 209.7 | 209.4 | -0.143
3 | Poly-DL-(alanine)8 | 587.3143 | 5.26 | 226.2 | 226.12 | -0.035
4 | Poly-DL-(alanine)9 | 658.3453 | 5.93 | 239.9 | 240.26 | 0.15
5 | Poly-DL-(alanine)10 | 729.3854 | 6.54 | 252.5 | 252.32 | -0.071
6 | Poly-DL-(alanine)11 | 800.4242 | 7.25 | 265.7 | 265.67 | -0.011
7 | Poly-DL-(alanine)12 | 871.4644 | 7.97 | 278.5 | 278.48 | -0.007
8 | Poly-DL-(alanine)13 | 942.4965 | 8.7 | 290.8 | 290.83 | 0.01

## Peptide_z=2_Calibration
| parameter | values
0 | A | 538.0752
1 | t0 | -0.55182
2 | B | 0.48899
| calibrant | mz | Drift Time | Lit CCS | Cal CCS | Residuals
0 | Poly-DL-(alanine)13 | 471.7551 | 2.96 | 319.4 | 319.43 | 0.009
1 | Poly-DL-(alanine)14 | 507.2696 | 3.17 | 332.2 | 332.21 | 0.003
2 | Poly-DL-(alanine)15 | 542.7875 | 3.38 | 344.4 | 344.49 | 0.026
3 | Poly-DL-(alanine)16 | 578.3051 | 3.59 | 356.5 | 356.31 | -0.053
4 | Poly-DL-(alanine)17 | 613.829 | 3.82 | 368.3 | 368.86 | 0.152
5 | Poly-DL-(alanine)18 | 649.3402 | 4.04 | 380.6 | 380.43 | -0.045
6 | Poly-DL-(alanine)19 | 684.8666 | 4.26 | 391.9 | 391.63 | -0.069
7 | Poly-DL-(alanine)20 | 720.377 | 4.49 | 403.7 | 403.01 | -0.171
8 | Poly-DL-(alanine)21 | 755.9034 | 4.73 | 414.8 | 414.55 | -0.06
9 | Poly-DL-(alanine)22 | 791.422 | 4.97 | 425.3 | 425.75 | 0.106
10 | Poly-DL-(alanine)23 | 826.9333 | 5.21 | 436.5 | 436.65 | 0.034
11 | Poly-DL-(alanine)24 | 862.4547 | 5.47 | 447.7 | 448.17 | 0.105
12 | Poly-DL-(alanine)25 | 897.969 | 5.72 | 458.5 | 458.94 | 0.096
13 | Poly-DL-(alanine)26 | 933.4943 | 6 | 470.9 | 470.74 | -0.034
14 | Poly-DL-(alanine)27 | 969.0114 | 6.3 | 483.5 | 483.05 | -0.093

## Peptide_z=3_Calibration
| parameter | values
0 | A | 535.055
1 | t0 | -0.52422
2 | B | 0.48774
| calibrant | mz | Drift Time | Lit CCS | Cal CCS | Residuals
0 | Poly-DL-(alanine)24 | 575.3008 | 3.8 | 551.8 | 550.92 | -0.159
1 | Poly-DL-(alanine)25 | 598.9879 | 3.97 | 562.8 | 564.26 | 0.259
2 | Poly-DL-(alanine)26 | 622.6627 | 4.16 | 578.2 | 578.84 | 0.111
3 | Poly-DL-(alanine)27 | 646.3407 | 4.34 | 592.7 | 592.26 | -0.074
4 | Poly-DL-(alanine)28 | 670.0234 | 4.54 | 607.4 | 606.86 | -0.089
5 | Poly-DL-(alanine)31 | 741.0555 | 5.14 | 649.3 | 648.53 | -0.119
6 | Poly-DL-(alanine)32 | 764.7305 | 5.35 | 663.3 | 662.47 | -0.125
7 | Poly-DL-(alanine)35 | 835.7661 | 5.98 | 701 | 702.5 | 0.214
8 | Poly-DL-(alanine)36 | 859.4517 | 6.18 | 713.7 | 714.69 | 0.139
9 | Poly-DL-(alanine)37 | 883.1303 | 6.38 | 728 | 726.66 | -0.184
10 | Poly-DL-(alanine)38 | 906.809 | 6.54 | 737.4 | 736.02 | -0.187
11 | Poly-DL-(alanine)39 | 930.4856 | 6.79 | 750.1 | 750.57 | 0.063
12 | Poly-DL-(alanine)40 | 954.1693 | 7.07 | 762.1 | 766.56 | 0.585
13 | Poly-DL-(alanine)41 | 977.8488 | 7.38 | 787.2 | 783.88 | -0.422

## Experimental_Output
| Compound | m/z | Charge | Retention Time | Drift Time | Cal CCS | Class Assignment | Calibration Effect
0 | Lipid Feature | 622.4391 | 1 | 3.5 | 7.19 | 258.637 | lipid | 2
1 | Small Molecule Feature | 156.0755 | 1 | 6.2 | 1.72 | 131.295 | small molecule | 3
2 | Peptide (z=1) Feature | 729.3854 | 1 | 1.4 | 6.54 | 252.321 | singly charged peptide | 2
3 | Peptide (z=2) Feature | 507.2696 | 2 | 2.8 | 3.17 | 332.208 | doubly charged peptide | 0
4 | Peptide (z=3) Feature | 622.6627 | 3 | 4.9 | 4.16 | 578.835 | triply charged peptide | 0